様式第２号（第６条関係）

　年　　　月　　　日

防犯カメラ保守点検完了報告書

　　　　　　　　　　　　　　様

保守点検、作業結果は下記の通りです。

・点検日時　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　　 　　 【点検総数　　　台／　　　台目】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取付先住所 | 作業項目結果 | |
| 富田林市 | ①破損 | 無・有（状態：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| ②ハウジングの状態 | 無・有（状態：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 設置機種名 | ③配線の状態 | 無・有（状態：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
|  | ④汚れ（外・内観） | 無・少ない・多い |
| ⑤蜘蛛・蟻の巣 | 無・有（状態：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 映像確認 | ⑥取付け金具腐食 | 無・有（状態：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| ⑪ライブ映像 | ⑦時間修正 | 無・有（　　　分）早い・遅い |
| 正常・停止状態 | ⑧ＳＤカード不具合 | 無・有（状態：　　　　　　　　　　　　　交換実施） |
| ⑫録画映像 | ⑨リモコン反応 | 良い・悪い・効かない・リモコン無 |
| 正常・停止状態 | ⑩本体外観・内観 | 清掃実施 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作業前外観写真 | 作業後外観写真 | 作業後カメラ映像 |
| ※別添付可 | ※別添付可 | ※別添付可 |

|  |
| --- |
| 点検内容（簡易整備実施は、こちらに記載） |
|  |
|  |
|  |